Brzyska, dnia 20.03.2017r.

B.RC.5.2017

Rozpoznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (Dz. U. 2015. poz. 2164 z późn.zm.) oraz regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

a/a

W związku z prowadzonym rozpoznaniem cenowym o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

1. Projekt oraz budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej „Krzemyk” 
w miejscowości Brzyska.

2. Zakres prac:

a) dokumentacja:

-  wystąpienie o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zgłoszenie robót oraz pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgód na wejście w teren,

- wykonanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej „Krzemyk” w miejscowości Brzyska,

-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) budowa linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego:

- montaż 8 opraw oświetleniowych na słupach nr. 53/10 (2 oprawy), 45/10 (1 oprawa), 43/10 (1 oprawa), 42/10 (1 oprawa), 1/10 (1 oprawa), 19/X (1 oprawa), 20/X (2 oprawy) w miejscowości Brzyska przy drodze gminnej „Krzemyk” wraz z osprzętem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia drogowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3. Wykonawca za wykonaną usługę wystawi fakturę VAT a Zamawiający zobowiązuje się regulować płatności w terminach określonych w fakturze.

4. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę ryczałtową za wykonanie Usługi

5. Termin wykonania usługi: 30.06.2017r.

6. Termin płatności: do 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

7. Do oferty należy dołączyć:

- ofertę cenową,

- zaakceptowany wzór umowy,

8. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.03.2017r. godz. 11:00 pok. nr 16

w formie:

- osobistej lub listownej na adres Urząd Gminy Brzyska 38-212 Brzyska 1 (z dopiskiem: „Oferta cenowa. Nie otwierać przed 30.03.2017r. godz. 11.00”)

9. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy.

10. Załączniki:

1. Wzór umowy

2. Oferta cenowa

.........................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)